# Załącznik nr 2 do umowy nr -........................ z dnia ….............. r.

BADANIE JAKOŚCI/POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zgodnie z § 3 ust. 3 umowy strony ustalają następujące zasady badania jakości miału węglowego i prowadzenia postępowania reklamacyjnego.

1. Ważenie każdego transportu miału węglowego odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela

Dostawcy. Brak przedstawiciela Dostawcy nie wstrzymuje procesu ważenia węgla i odbioru

jakościowego.

2. Pobieranie miału węglowego do badań dokonywane jest w trakcie jego odbioru po

zważeniu w następujący sposób:

a) z każdego transportu miału węglowego zostanie pobrana próba pierwotna i umieszczona w

zamkniętym naczyniu,

b) przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Dostawcy,

c) nieobecność przedstawiciela Dostawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania

próbki,

d) suma próbek pierwotnych stanowi ujednoliconą próbę.

3. Całą próbę pierwotną odbiera firma wyznaczona przez Dostawcę, która w obecności

przedstawiciela Zamawiającego dokonuje przygotowania prób do badań w trzech egzemplarzach,

które zostają zaplombowane.

4. Zamawiający odbiera dwie zaplombowane próby do swojej siedziby. Jedną z nich na swój koszt

wysyła do badań do wybranego przez siebie laboratorium badawczego.

5. Trzecią próbę Dostawca odsyła na swój koszt do badań do wybranego przez siebie laboratorium

badawczego.

6. W przypadku gdy badanie wykonane przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego wykaże

odstępstwa od parametrów miału węglowego ustalonych z Dostawcą w umowie, Zamawiający

wszczyna postępowanie reklamacyjne z groźbą naliczenia kar umownych w następujący sposób:

- 1) zawiadamia Dostawcę (pisemne/faxem/e-mail) o ustalonym w wyniku badania,

- parametrach węgla odbiegających od zagwarantowanych umową, do którego dołącza

- kopię/scan wyników wykonanych badań.

- 2) gdy Dostawca nie uwzględni żądań Zamawiającego wówczas strony umowy porozumiewają się

- w kwestii wysłania do badań próbki rozjemczej do wybranego przez Zamawiającego

- laboratorium posiadającego akredytację Głównego Instytutu Górnictwa lub posiadającego

- certyfikat ISO.

7. Koszty badań rozjemczych obciążają odpowiednio:

1) Dostawcę – w przypadku wyników analiz potwierdzających niezgodność jakości dostarczonego

węgla z wymaganiami Zamawiającego,

2) Zamawiającego – w przypadku wyników analiz potwierdzających zgodność jakości

dostarczonego węgla z wymaganiami Zamawiającego.

8.  Wynik badania laboratoryjnego próby rozjemczej należy przyjąć jako ostateczny w zakresie

określenia parametrów dostarczonego węgla. Z przyjęcia takiej próby strony umowy sporządzają

protokół. Jeżeli Dostawca odmówi podpisania protokołu, sporządza

go jednostronnie Zamawiający.